## Sjekkliste 1 (12_24V)
Båttype:
Årsmodell:
WIN-/HIN-/CIN-kode:
Installatør:
Type installasjon:
Batteritype/fabrikat
Nr. |  | Del/system | Kontroll | Målte verdier | OK/NA | Sign.
1 | 1.1 | Systemkontroll | Foreligger dokumentasjon på batterier.
| 1.2 |  | Foreligger dokumentasjon for motor (som ladekilde).
| 1.3 |  | Foreligger dokumentasjon på landstrømslader.
| 1.4 |  | Batterier har intern eller ekstern BMS.
| 1.5 |  | Strømtrekk fra forbrukere er summert og i henhold til batterienes kapasitet.
| 1.6 |  | Strømtrekk og maksbelastning fra startbatteri, ankervinsj, truster eller lignende er summert og i henhold til batterienes kapasitet.
| 1.7 |  | Kabeltverrsnitt mellom batteri og infrastruktur er tilstrekkelig dimensjonert (EN/ISO 10133).
| 1.8 |  | Endret vekt/tyngdepunkt som følge av ny installasjon av batterier er vurdert i forhold til stabilitet og krever ingen tiltak.
| 1.9 |  | Endret vekt/tyngdepunkt som følge av ny installasjon av batterier er vurdert i forhold til stabilitet og nødvendige tiltak, og dokumentasjon er utarbeidet.
2 | 2.1 | Montering | Batterier er tilstrekkelig mekanisk sikret i henhold til ISO TS 23625 punkt 6.6.
| 2.2 |  | Batterier er sikret mot vannsprut/vanninntrengning under normal drift (ISO/ TS 23625 punkt…).
- Minimum IP 67 dersom de kan senkes under vann.
- Minimum IP 55 dersom de utsettes for vannsprut.
- Minimum IP 20 i beskyttet område.
| 2.3 |  | Batteripoler er beskyttet mot kortslutning fra fastmonterte og løse objekter i båten.
| 2.4 |  | Batteriene er ikke plassert i et område der det er krav til gnistbeskyttelse (EX-sone eller lignende).
| 2.5 |  | Batterier er plassert i et område der det er krav til gnistbeskyttelse, og dette er gjort i henhold til ISO 8846 (ISO/TS 23625 punkt 6.5).
| 2.6 |  | Dersom batteriene er i nærheten av en varmekilde eller i et motorrom skal temperaturen måles der batteriene plasseres. Dette må sjekkes mot batterileverandørens spesifikasjoner.
| 2.7 |  | Ved et eventuelt gassutslipp fra batterier ventileres dette til friluft. Ved mekanisk ventilasjon må vifte være gnistsikker (EX).
| 2.8 |  | Førerposisjonen har alarm som varsler feil relatert til batteriinstallasjonens tilstand.
3 | 3.1 | Test under drift | Maks. tillatt ladespenning for batterier (fra spek. batteri).
| 3.2 |  | Målt ladespenning fra motor (V) (ved fulladet batteri).
| 3.3 |  | Maks. tillatt ladestrøm (fra spek. batteri).
| 3.4 |  | Målt ladespenning fra landstrømslader (V).
| 3.5 |  | Målt ladestrøm for motor (A).
| 3.6 |  | Maks. tillatt temperatur ved batterier (fra spek. batteri).
| 3.7 |  | Målt temperatur ved normal drift der batteriene er plassert.
| 3.8 |  | Utetemperatur under test.
4 | 4.1 | Vedlagt dokumentasjon | Utfylt sjekkliste.
| 4.2 |  | Utfylt risikoanalyse.